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	УТВЕРЖДАЮ
[должность руководителя]
[Наименование организации]
_____________ /[ФИО]/
«__» ____________ 20__ г.


Программа вводного противопожарного инструктажа
[Наименование организации]
1. Общие положения
Настоящая программа разработана в соответствии с приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120 и определяет содержание, порядок и продолжительность вводного противопожарного инструктажа для работников [наименование организации], а также иных лиц, осуществляющих деятельность на объекте защиты.
1) Инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, назначенным распорядительным документом руководителя [наименование организации].
2) Вводный противопожарный инструктаж проводится при приеме на работу (постоянной или временной), а также с командированными работниками, лицами, проходящими производственную практику, и иными лицами, допускаемыми к деятельности на объекте защиты.
3) Продолжительность инструктажа: [указать продолжительность] минут.
4) Место проведения: [адрес объекта / учебное помещение].
5) Инструктаж проводится по настоящей утвержденной программе с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов, а также с учетом специфики объекта защиты.
6) Результаты инструктажа и отметка о его прохождении регистрируются в журнале учета противопожарных инструктажей [наименование организации].
2. Тематический план вводного противопожарного инструктажа
Вводный противопожарный инструктаж проводится по следующему тематическому плану. Время изучения отдельных тем может корректироваться с учетом особенностей объекта защиты, категории здания, помещений и состава обучаемых.
	№
	Тема
	Содержание
	Время (мин)

	1
	Общие сведения о пожарной опасности объекта защиты
	Характеристика объекта [наименование организации], пожароопасные участки, применяемые вещества и материалы; возможные источники зажигания; типовые причины возникновения пожаров.
	[10]

	2
	Обязанности работников в области пожарной безопасности
	Права и обязанности работников по соблюдению требований пожарной безопасности; ознакомление с инструкцией о мерах пожарной безопасности; действия при обнаружении нарушений.
	[15]

	3
	Противопожарный режим объекта защиты
	Порядок допуска к огневым и пожароопасным работам; порядок осмотра и закрытия помещений; содержание путей эвакуации; места курения; хранение горючих веществ и материалов; применение открытого огня.
	[20]

	4
	Первичные средства пожаротушения и порядок их применения
	Виды огнетушителей, имеющихся на объекте; их устройство и порядок приведения в действие; применение огнетушителей в зависимости от класса пожара; внутренний противопожарный водопровод; подручные средства пожаротушения.
	[20]

	5
	Системы противопожарной защиты объекта
	Автоматическая пожарная сигнализация; система оповещения и управления эвакуацией людей; противодымная вентиляция; противопожарные двери и преграды; места расположения ручных пожарных извещателей.
	[15]

	6
	Действия при пожаре и эвакуация
	Алгоритм действий при обнаружении пожара или признаков горения; вызов пожарной охраны и сообщение необходимой информации; оповещение персонала; эвакуация по утвержденным путям; отключение оборудования; встреча подразделений пожарной охраны.
	[20]

	7
	Оказание первой помощи пострадавшим
	Признаки отравления продуктами горения, ожоги, травмы; порядок оказания первой помощи пострадавшим; меры личной безопасности при оказании помощи.
	[15]

	8
	Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
	Виды ответственности работников за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	[10]

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 



3. Контрольные вопросы для проверки знаний
По окончании инструктажа работник должен ответить на следующие контрольные вопросы:
1) Какие основные пожароопасные факторы характерны для объекта [наименование организации]?
2) Какие обязанности в области пожарной безопасности возложены на работников?
3) Что включает в себя противопожарный режим на объекте защиты?
4) Какие первичные средства пожаротушения имеются на объекте и для каких классов пожаров они применяются?
5) Как привести в действие огнетушитель, расположенный на рабочем месте (в здании)?
6) Где расположены ручные пожарные извещатели и как ими воспользоваться?
7) Каков порядок действий при обнаружении пожара или признаков горения?
8) Как вызвать пожарную охрану и какую информацию необходимо сообщить диспетчеру?
9) По каким путям и в какой последовательности проводится эвакуация из рабочего помещения?
10) Какая ответственность предусмотрена за нарушение требований пожарной безопасности?
Разработал:  _______________  /____________________/   «__» ________ 20__ г.
Ответственный за пожарную безопасность:  _______________  /____________________/   «__» ________ 20__ г.

Это типовой образец. Перед утверждением адаптируйте под свою организацию и проверьте актуальную редакцию нормативных актов. Подготовим документ под ваш объект: МелданаСБ, 8 (800) 775-65-96, sale@meldana.ru.




